竞争性磋商采购文件

项目编号：SLQZYY2022-5

项目名称：泌尿科等设备

采购单位：树兰（衢州）医院

2022年3月15日

目    录

- 竞争性磋商采购邀请   -----------------------2

- 供应商须知 ---------------------------------3

- 采购内容及需求   ---------------------------6

- 响应文件格式     ---------------------------8

- 标项具体要求     --------------------------16

- 第一章     竞争性磋商采购邀请

根据有关规定，树兰（衢州）医院就泌尿科等设备项目进行竞争性磋商采购，邀请相关供应商前来参加。

- 项目编号：SLQZYY2022-05

二.采购方式：竞争性磋商采购

三.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 项目编号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子输尿管镜 | 2 | 根 | 含软镜消毒盒、活检钳和异物钳各5把 |
| 2 | 电子膀胱镜 | 2 | 根 | 含软镜消毒盒、图文工作站、活检钳和异物钳各5把 |
| 3 | 内窥镜系统 | 1 | 套 | 含监视器、台车 |
| 4 | 等离子电切系统 | 1 | 套 | 泌尿外科（镜头含消毒盒） |

- 交货时间：满足用户要求。

五.供应商资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）在经营活动中没有重大违法记录；

六. 采购文件的获取:

七．响应文件份数：正本壹份、副本肆份、电子文档壹份（U盘）。

八. 响应文件提交时间：2022年3月28日下午13点30分

响应文件提交地址：树兰（杭州）医院2号楼1楼医空间1次方会议室

九. 联系方式:电话18267853713，13600532105 联系人：吴老师，谢老师

第二章 供应商须知

- 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 一、项目要求：

- 1．本采购项目系医院采购，要求机型及配置能符合医院要求。

- 2. 参与报价的产品应为当前国内、国际的先进、新型的产品。

- 3. 产品必须具有政府有关部门颁发的生产、销售、卫生许可证和质量保证书、医疗器械注册证（或备案证）。代理经销的产品应有代理许可委托书。

- 4.不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

- 5. 供应商应有完善的销售供应和售后服务保障体系，具有较强的本地化服务能力，并配有较强的技术队伍。

- 6. 配送服务及配送费用由供应商承担，直接送至采购人指定的地点。

- 二、响应文件要求：

- 1. 响应文件组成：谈判响应函、法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、设备配置明细表，设备报价明细表、设备配件报价表、浙江省用户名单（3份以上合同）、技术和商务偏离表、产品资质文件、服务的内容和措施、供应商认为必须提供的其他资料。

- 2. 供应商有下列情况之一的，其响应文件将被拒绝或作无效处理：

- （1）未在规定时间内将响应文件送达规定地点的。

- （2）响应文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。

- （3）响应文件不符合供应商资格要求、产品报价要求的。

- （4）未响应采购文件标注“*”的实质性要求的。

- （5）采购响应函或填写项目不齐全的，响应文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的。

- （6）响应文件中提供伪造、虚假材料的;响应文件不符合法律、法规规定的。

三、评审

1、评审小组由采购单位招标采购管理小组及专家组成。

2、评审原则：评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、确定成交供应商及签订合同：

1、采购人依法确定成交供应商后以书面或者邮件形式发出《成交通知书》。

2、采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出后根据双方约定时间签订采购合同（协议）。

3、成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格并列入“不诚信供应商”名单。

第三章  采购内容及需求

- I、采购内容

| 项目编号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子输尿管镜 | 2 | 根 | 含软镜消毒盒、活检钳和异物钳各5把 |
| 2 | 电子膀胱镜 | 2 | 根 | 含软镜消毒盒、图文工作站、活检钳和异物钳各5把 |
| 3 | 内窥镜系统 | 1 | 套 | 含监视器、台车 |
| 4 | 等离子电切系统 | 1 | 套 | 泌尿外科（镜头含消毒盒） |

- II、采购需求（技术要求）

- 详见附件

Ⅲ、其他要求：（适用于上述所有项目，若项目另有要求，以项目要求为准。）

1、安装验收标准：符合国家有关技术规范要求和技术标准。到货时随机提供产品合格证明材料，性能检测合格证书。

2、故障响应时间≤2小时, 到现场维修时间≤24小时。收到故障机后提供备用机到医院，不影响院方正常工作。

3、保修期：原厂整机含第三方外购件（验收合格后）≥3年，提供原厂售后服务承诺。保修期内每年不少于两次全面的维护保养；保修期外免收人工费。保证零配件供应时间≥8年。

4、提供原厂技术、资质文件, 主要参数须有原版DATASHEET支持。提供设备详细配置清单及分项价格。

5、免费提供使用人员操作、维护培训及工程师维修培训，附培训、考核资料。

6、提供使用手册2份、维修手册1份，塑封简易操作规程、维护保养流程一份。

7、交货期：合同签订后2周内。

8、付款方式：经医院验收合格后并且使用科室正常使用3个月后7个工作日内，甲方支付合同全款的【90%】，剩余【10%】作为质保金，待【验收合格届满1年后10个工作日内】再进行支付。

9、报价方式：人民币、CIP医院价。

第四章 响应文件格式

1. 响应文件封面格式

正本/副本

竞争性磋商响应文件

项目名称：泌尿科设备等

项目编号：SLQZ2022-05

标 项:

标项内容：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年    月    日

- 响应文件目录格式(附页码)：

- 法定代表人授权委托书

- 设备报价明细表

- 技术和商务偏离表

- 设备配置明细表

- 设备配件报价表

- 营业执照副本复印件

- 产品资质文件

- 服务的内容和措施

- 供应商认为必须提供的其他资料

3. 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：  致树兰（衢州）医院：

本公司已仔细阅读采购文件，符合本次采购要求，承诺提供文件真实有效。

我           （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目（编号：SLQZYY2022-05）的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                      职务：

被授权人身份证号码：                    法定代表人身份证号码：

法定代表身份证正面

法定代表身份证反面

授权代表身份证正面

授权代表身份证正面

- 设备报价明细表

4.设备报价明细表

报价内容：                                                     金额单位：人民币（元）

| 序号 | 标项 | 设备名称、规格型号 | 品牌、产地 | 配 置 | 单价 | 数量及单位 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标单位盖章：                          日 期：

5.技术和商务偏离表

技术偏离表

| 序号 | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签名：

投标单位盖章：                          日 期：

商务偏离表

| 序号 | 商务要求 |  | 商务响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装验收 | 符合国家有关技术规范要求和技术标准。到货时随机提供产品合格证明材料，性能检测合格证书。 |  |  |
| 2 | 售后服务 | 故障响应时间≤2小时, 到现场维修时间≤24小时。收到故障机后提供备用机到医院，不影响院方正常工作。 |  |  |
| 3 | 保修期 | 验收合格后整机≥3年（含第三方外购件）。保修期内每年不少于两次全面的维护保养；保修期外免收人工费。保证零配件供应时间≥8年。 |  |  |
| 4 | 技术资料 | 提供技术、资质文件, 主要参数须有原版DATASHEET支持。 |  |  |
| 5 | 培训 | 免费提供使用人员操作、维护培训及工程师维修培训，附培训、考核资料。 |  |  |
| 6 | 操作资料 | 提供使用手册2份、维修手册1份，塑封简易操作规程、维护保养流程一份。 |  |  |
| 7 | 交货、安装期 | 合同签订后2周内 |  |  |
| 8 | 付款方式 | 经医院验收合格后并且使用科室正常使用3个月后7个工作日内，甲方支付合同全款的【90%】，剩余【10%】作为质保金，待【验收合格届满1年后10个工作日内】再进行支付。 |  |  |
| 10 | 报价方式 | 人民币、CIP医院价 |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标单位盖章：                                      日 期：

6.设备配置明细表

设备配置明细表

设备标项及名称：

| 序号 | 名称 | 型号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签名：

投标单位盖章：                          日 期：

7.设备配件报价表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

标 项：                           投标人名称：

| 序号 | 耗材或配件名称 | 适用机型 | 优惠单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |

法定代表人或授权委托人签名：

投标单位盖章：                          日 期：

第五章标项具体要求

附件：

| 项目编号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子输尿管镜 | 2 | 根 | 含软镜消毒盒、活检钳和异物钳各5把 |
| 2 | 电子膀胱镜 | 2 | 根 | 含软镜消毒盒、图文工作站、活检钳和异物钳各5把 |
| 3 | 内窥镜系统 | 1 | 套 | 含监视器、台车 |
| 4 | 等离子电切系统 | 1 | 套 | 泌尿外科（含镜头消毒盒） |

注：以下项目由耗材的请单独报价，镜子需配配套消毒盒

标项1 电子输尿管镜  2根

1.视野角：≥80°

2.视野方向：直视

3.景深：1.5-50mm

4.先端部外径≤8.5Fr

5.插入部外径≤9Fr

6.工作长度≥670mm

7.器械管道内径3.6Fr（1.2mm）

8.弯曲角度：向上≥275°，向下≥275

标项2 电子膀胱镜  2根

1. 先端部外径：≤12Fr；插入部外径：≤17 Fr

2. 器械管道≤2.2mm

3. 成角范围： 向上220°/向下130°

4. 工作长度380mm

5. 视野角度≥110°

6.视野方向：前视

7.景深：3-50mm

标项3 内窥镜系统 1套（用于手术室泌尿科手术）

1.1080P高清图像处理装置1台

2.最好可兼容电子镜与硬镜

3.具有自动白平衡调节功能

4.具有图像冻结及放大功能

5.具有USB接口，存储高清静态图像

6.氙灯或LED冷光源

7.高清医用监视器1台≥26寸

8.台车1量

标项4 等离子电切系统  1套

一  用途及要求：可检查，治疗常规泌尿疾病；可进行单极及生理盐水模式电切操作。

二  技术规格、参数及要求：

2.1  等离子电切镜（治疗用）：

2.1.1 4mm12°镜子（可高温高压消毒）：1根；

2.1.2 外管鞘：1根

2.1.3 内管鞘：1根

2.1.4 等离子用被动式工作把手：1套

2.1.5 等离子高频电缆线：1根

2.1.6 冲洗器：1个

2.2   等离子发生器：一台

2.2.1  具有配合电切镜使用的单极，双极，生理盐水模式输出

2.2.2  具有高功率切割(HPC功能)和快速火花监测功能(FSM功能)

2.2.3  输出功率：≥ 300W。

2.2.4  单极具备纯切、混切、脉冲慢切、脉冲快切、软凝、强力电凝、喷射电凝、能量电凝等模式

2.2.5  双极具备双极电切、生理盐水下电切、双极软凝、自动电凝、生理盐水下电凝、硬凝、精细电凝、射频电凝等模式

2.2.6  具有前列腺汽化剜切功能